## Page 1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：幼儿园-消防工程 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
报警系统
1 | 030404032001 | 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称：接线端子箱 2.型号：JBF-11A/X | 台 | 3.000
2 | 030904001001 | 感烟探测器 | [项目特征] 1.名称：感烟探测器 2.规格：JTY-GD-LN2100 | 个 | 104.000
3 | 030904001002 | 感温探测器 | [项目特征] 1.名称：感温探测器 2.规格：JTY-ZD-LN2110 | 个 | 9.000
4 | 030904001003 | 气体探测器 | [项目特征] 1.名称：气体探测器 2.规格：详设计 | 个 | 2.000
5 | 030904003001 | 消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称：消火栓按钮 2.规格：VM3332A | 个 | 19.000
6 | 030904003002 | 手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称：手动报警按钮 2.规格：JBF-101F-N/P | 个 | 13.000
7 | 030507014001 | 楼层显示盘 | [项目特征] 1.名称：楼层显示盘 2.规格：JBF-191F/D | 台 | 6.000
8 | 030904006001 | 火警电话 | [项目特征] 1.名称：火警电话 2.规格：详设计 | 个 | 1.000
9 | 030904008001 | 单输入模块 | [项目特征] 1.名称：单输入模块 2.规格：JBF-131F-N | 个 | 6.000
10 | 030904008002 | 总线隔离器 | [项目特征] 1.名称：总线隔离器 2.规格：JBF-171F-N | 个 | 2.000
11 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | [项目特征] 1.名称：消防广播(扬声器) 2.功率：3w 3.安装方式：底距地2.5m墙上明装或吊顶嵌装 | 个 | 9.000
12 | 030904005001 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称：声光报警器 2.规格：VM3372B | 个 | 26.000
13 | 030904008003 | 广播切换模块 | [项目特征] 1.名称：广播切换模块 2.规格：JBF-143F | 个 | 9.000
14 | 030904008004 | 控制器TW-HT-C | [项目特征] 1.名称：控制器 2.规格：TW-HT-C | 台 | 3.000
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：幼儿园-消防工程 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030904003003 | 复位按钮 | [项目特征] 1.名称：复位按钮 2.规格：TW-HT-R | 个 | 3.000
16 | 030904003004 | 求助按钮 | [项目特征] 1.名称：求助按钮 2.规格：TW-HT-B | 个 | 4.000
17 | 030904005002 | 光-语音报警装置 | [项目特征] 1.名称：光-语音报警装置 2.规格：TW-HT-A | 个 | 3.000
18 | 030411001004 | 配管SC15 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC15 4.敷设方式：暗敷 | m | 1893.320
19 | 030411001005 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.敷设方式：暗敷 | m | 34.930
20 | 030411004003 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：详设计 3.型号：WDZCN-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 | m | 760.880
21 | 030411004004 | 配线WDZD-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：详设计 3.型号：WDZD-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 | m | 70.070
22 | 030411004005 | 配线WDZCN-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：详设计 3.型号：WDZCN-BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 | m | 27.600
23 | 030502005001 | 配线WDZCN-RYJSP-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.型号：WDZCN-RYJSP 3.规格：2*1.5mm2 4.敷设方式：详设计 | m | 37.180
24 | 030411004006 | 配线WDZCN-RYJS-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.型号：WDZCN-RYJS 3.规格：2*1.5mm2 | m | 13.800
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：幼儿园-消防工程 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030408001007 | 配线WDZCN-BYJSP-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.型号：WDZCN-BYJSP 3.规格：2*1.5mm2 4.敷设方式、部位：详设计 | m | 208.270
26 | 030408001008 | 配线WDZCN-BYJS-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.型号：WDZCN-BYJS 3.规格：2*1.5mm2 4.敷设方式、部位：详设计 | m | 1052.710
27 | 030408001009 | 配线WDZCN-BYJP-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.型号：WDZCN-BYJP 3.规格：2*1.5mm2 4.敷设方式、部位：详设计 | m | 264.970
28 | 030411004007 | 配线WDZCN-RYJS-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.型号：WDZCN-RYJS 3.规格：2*1.5mm2 | m | 86.930
29 | 030408002001 | 控制电缆NHKVV-4*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称：控制电缆 2.型号：NHKVV 3.规格：4*1.5mm2 4.敷设方式、部位：详设计 | m | 8.530
30 | 030411003002 | 火灾报警桥架100*100 | [项目特征] 1.名称：火灾报警桥架 2.规格：100*100 3.材质：金属 | m | 10.800
31 | 030413001002 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.规格：综合考虑 4.刷油要求：符合设计及规范要求 | kg | 2.620
32 | 031201003003 | 支架刷油 | [项目特征] 1.油漆品种：底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：底漆两道、调和漆两道 | kg | 2.620
33 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称：接线盒 2.规格：详设计 | 个 | 211.000
34 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数：整个报警系统调试 2.线制：满足设计及相关规范要求 | 系统 | 1.000
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：幼儿园-消防工程 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
分部小计
消防水系统
35 | 030901002001 | 消火栓钢管 热浸镀锌钢管DN65 | [项目特征] 1.安装部位：详见施工设计图 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：详见施工设计图 5.压力试验及冲洗设计要求：详见施工设计图 6.管道标识设计要求：详见施工设计图 7.其他：满足设计及规范要求 | m | 48.110
36 | 030901002002 | 消火栓钢管 热浸镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.安装部位：详见施工设计图 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：详见施工设计图 5.压力试验及冲洗设计要求：详见施工设计图 6.管道标识设计要求：详见施工设计图 7.其他：满足设计及规范要求 | m | 56.310
37 | 030901002003 | 消火栓钢管 热浸镀锌钢管DN150 | [项目特征] 1.安装部位：详见施工设计图 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：详见施工设计图 5.压力试验及冲洗设计要求：详见施工设计图 6.管道标识设计要求：详见施工设计图 7.其他：满足设计及规范要求 | m | 178.260
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：幼儿园-消防工程 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
38 | 030901002004 | 自动喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN25 | [项目特征] 1.安装部位：详见施工设计图 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求：详见施工设计图 5.压力试验及冲洗设计要求：详见施工设计图 6.管道标识设计要求：详见施工设计图 7.其他：满足设计及规范要求 | m | 683.480
39 | 030901002005 | 自动喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN40 | [项目特征] 1.安装部位：详见施工设计图 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求：详见施工设计图 5.压力试验及冲洗设计要求：详见施工设计图 6.管道标识设计要求：详见施工设计图 7.其他：满足设计及规范要求 | m | 289.160
40 | 030901002006 | 自动喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN50 | [项目特征] 1.安装部位：详见施工设计图 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求：详见施工设计图 5.压力试验及冲洗设计要求：详见施工设计图 6.管道标识设计要求：详见施工设计图 7.其他：满足设计及规范要求 | m | 130.420
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：幼儿园-消防工程 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
41 | 030901002007 | 自动喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN65 | [项目特征] 1.安装部位：详见施工设计图 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：详见施工设计图 5.压力试验及冲洗设计要求：详见施工设计图 6.管道标识设计要求：详见施工设计图 7.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 74.520
42 | 030901002008 | 自动喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN80 | [项目特征] 1.安装部位：详见施工设计图 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：详见施工设计图 5.压力试验及冲洗设计要求：详见施工设计图 6.管道标识设计要求：详见施工设计图 7.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 40.670
43 | 030901002009 | 自动喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.安装部位：详见施工设计图 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：详见施工设计图 5.压力试验及冲洗设计要求：详见施工设计图 6.管道标识设计要求：详见施工设计图 7.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 8.990
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：幼儿园-消防工程 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
44 | 030901002010 | 自动喷淋钢管 热浸镀锌钢管DN150 | [项目特征] 1.安装部位：详见施工设计图 2.材质、规格：热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：详见施工设计图 5.压力试验及冲洗设计要求：详见施工设计图 6.管道标识设计要求：详见施工设计图 7.其他：满足设计及相关规范要求 | m | 101.690
45 | 030901003001 | 直立型喷头 | [项目特征] 1.名称：直立型喷头 2.安装部位：详设计 3.材质、型号、规格：ZSTZ15/68 4.装饰盘设计要求：满足使用要求 5.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 357.000
46 | 031003001004 | 末端试水装置 | [项目特征] 1.名称：末端试水装置 2.类型：含试水阀、压力表 3.规格、压力等级：详设计 4.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 3.000
47 | 030901006001 | 水流指示器DN150 | [项目特征] 1.名称：水流指示器DN150 2.规格、型号：详设计 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 3.000
48 | 030901004001 | 信号阀DN150 | [项目特征] 1.名称：信号阀DN150 2.型号、规格：详设计 3.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 3.000
49 | 030703004001 | 蝶阀DN65 | [项目特征] 1.名称：蝶阀 2.规格：DN65 | 个 | 3.000
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：幼儿园-消防工程 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
50 | 030703004002 | 蝶阀DN100 | [项目特征] 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 3.连接形式：法兰安装 | 个 | 10.000
51 | 030703004003 | 蝶阀DN150 | [项目特征] 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 3.连接形式：法兰安装 | 个 | 10.000
52 | 031003003009 | 自动排气阀DN20 | [项目特征] 1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 | 个 | 2.000
53 | 031003003010 | 减压阀组DN150 | [项目特征] 1.类型：减压阀组 2.规格、压力等级：DN150 3.阀门组成：详设计 | 个 | 2.000
54 | 030901010001 | 室内消火栓 | [项目特征] 1.名称：室内消火栓 2.型号、规格：DN65 3.附件材质、规格：SG20B65Z-J 含水箱、水龙带 | 套 | 17.000
55 | 030901010002 | 屋顶试验消火栓 | [项目特征] 1.名称：屋顶试验消火栓 2.型号、规格：DN65 3.附件材质、规格：带压力表 | 套 | 1.000
56 | 031002003010 | 钢套管 DN150 | [项目特征] 1.名称、类型：套管 2.材质：钢制 3.规格：DN150 | 个 | 10.000
57 | 031002003011 | 刚性防水套管 DN150 | [项目特征] 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.规格：DN150 | 个 | 2.000
58 | 031002003012 | 刚性防水套管 DN65 | [项目特征] 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.规格：DN65 | 个 | 1.000
59 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质：型钢 2.管架形式：自行考虑 3.其他：满足设计及规范要求 | kg | 1621.320
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：幼儿园-消防工程 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
60 | 031201003004 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.油漆品种：底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：底漆两道、调和漆两道 | kg | 1621.320
61 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称：刷油 2.油漆品种：红色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：2道 | m2 | 338.120
62 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.名称：水灭火系统控制装置调试 2.点数：详设计 | 系统 | 1.000
分部小计
本页小计
合 计