## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：401房型电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 照明
1.2 | 插座
1.3 | 弱电
1.4 | 空调
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：401房型电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
照明
1 | 030411001001 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC塑料管 3.规格:20 4.敷设方式:沿墙、吊顶内敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 124.64
2 | 030906003001 | 剔槽 | [项目特征] 1.名称:剔槽 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砖墙开沟槽 | m | 36.48
3 | 030411004001 | 配线 ZA-BV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZA-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 373.92
4 | 030411004002 | LED灯带 3000K LED/SMD/9W/M | [项目特征] 1.名称:LED灯带 2.型号:PDD2835-120 3.规格:3000K LED/SMD/9W/M [工作内容] 1.安装 | m | 46.03
5 | 030411004003 | LED线型灯带 3000K LED/SMD/9W/M | [项目特征] 1.名称:LED线型灯带 2.规格:3000K LED/SMD/9W/M [工作内容] 1.安装 | m | 10.95
6 | 030412004001 | 嵌入式可调射灯 2700K LED/COB/8W/24° | [项目特征] 1.名称:嵌入式可调射灯 2.型号:XQ605506 01 3.规格:2700K LED/COB/8W/24° 4.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 27
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030412004002 | 嵌入式防雾射灯 3000K LED/COB/7W/15° | [项目特征] 1.名称:嵌入式防雾射灯 2.型号:PTH1031 3.规格:3000K LED/COB/7W/15° 4.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6
8 | 030404033001 | 排气扇 | [项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:OPPLE换气扇 3.规格:300*300，功率:35W 4.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1
9 | 030404036001 | 卫生间风暖 | [项目特征] 1.名称:卫生间风暖 2.规格:详设计 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 2
10 | 030404034001 | 单联开关 | [项目特征] 1.名称:单联开关 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.规格:27387597737 4.安装方式:距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6
11 | 030404034002 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.规格:27387597740 4.安装方式:距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404034003 | 三联开关 | [项目特征] 1.名称:三联开关 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.规格:E6香槟金系列 4.安装方式:距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
13 | 030404034004 | 单联双控开关 | [项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.安装方式:距地1.3m/0.75m（床头）安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
14 | 030404034005 | 双联双控开关 | [项目特征] 1.名称:双联双控开关 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.规格:27387597741 4.安装方式:距地1.3m/0.75m（床头）安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
15 | 030404034006 | 浴霸开关 | [项目特征] 1.名称:浴霸开关 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.安装方式:距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030404034007 | 空调温控开关 | [项目特征] 1.名称:空调温控开关 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.安装方式:距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
17 | 030411006001 | 开关盒 | [项目特征] 1.名称:开关盒 2.材质:阻燃PC料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 21
18 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:阻燃PC料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 40
插座
1 | 030411001002 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC塑料管 3.规格:20 4.敷设方式:沿墙、地面敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 126.82
2 | 030906003002 | 剔槽 | [项目特征] 1.名称:剔槽 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砖墙、混凝土地面开沟槽 | m | 126.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004004 | 配线 ZA-BV-4.0mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZA-BV 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 380.46
4 | 030404035001 | USB五插插座 | [项目特征] 1.名称:USB五插插座 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.规格:27387597750 4.安装方式:距地0.75m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6
5 | 030404035002 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.规格:27387597747 4.安装方式:距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 11
6 | 030404035003 | 冰箱 五孔插座带独立线路控制 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.规格:27387597749 4.安装方式:距地1.2m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404035004 | 净水器 五孔插座带开关 | [项目特征] 1.名称:净水器 五孔插座带开关 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.规格:27387597749 4.安装方式:距地0.5m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
8 | 030404035005 | 厨房台面 五孔插座带开关 | [项目特征] 1.名称:厨房台面 五孔插座带开关 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.规格:27387597749 4.安装方式:距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
9 | 030404035006 | 弱电箱插座 | [项目特征] 1.名称:弱电箱插座 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.安装方式:弱电箱内安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
10 | 030404035007 | 油烟机 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:油烟机 五孔插座 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.安装方式:距地2.15m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030404035008 | 洗衣机 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:洗衣机 五孔插座 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.安装方式:距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
12 | 030404035009 | 热水器插座 | [项目特征] 1.名称:热水器插座 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.安装方式:距地1.8m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
13 | 030404035010 | 消毒柜插座 | [项目特征] 1.名称:消毒柜插座 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.安装方式:距地1.8m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
14 | 030404035011 | 燃气报警器插座 | [项目特征] 1.名称:燃气报警器插座 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.安装方式:顶板下0.2m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030404035012 | 防水五孔插座带开关(带防水盖板) | [项目特征] 1.名称:防水五孔插座带开关(带防水盖板) 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.规格:27387597749 4.安装方式:距地1.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
16 | 030404035013 | 马桶五孔插座带开关(带防水盖板) | [项目特征] 1.名称:马桶五孔插座带开关(带防水盖板) 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.安装方式:距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
17 | 030404035014 | 电源连线盒/分线盒 | [项目特征] 1.名称:电源连线盒/分线盒 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.安装方式:墙面安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
18 | 030411006003 | 插座盒 | [项目特征] 1.名称:插座盒 2.材质:阻燃PC料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 33
弱电
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030411001003 | 配管 PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC塑料管 3.规格:20 4.敷设方式:沿墙、地面敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 28.29
2 | 030411001004 | 配管 PVC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC塑料管 3.规格:25 4.敷设方式:沿墙、吊顶内敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 63.75
3 | 030906003003 | 剔槽 | [项目特征] 1.名称:剔槽 2.规格、型号:综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砖墙、混凝土地面开沟槽 | m | 16.5
4 | 030411004005 | 配线 RVV-2*1.0mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVV-2*1.0mm2 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 28.29
5 | 030411004006 | 配线 RVB-2*0.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVB-2*0.5mm² 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 63.75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004007 | 配线 BVR-2.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:BVR-2.5mm² 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 3.7
7 | 030502005001 | 电话、网络线路 UTP6 | [项目特征] 1.名称:电话、网络线路 2.规格:UTP6 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 | m | 63.75
8 | 030505005001 | 门口主机线路 SYV-75-5 | [项目特征] 1.名称:门口主机线路 2.规格:SYV-75-5 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.线缆敷设 | m | 1.85
9 | 030502012001 | 网络/视频双孔面板插座 | [项目特征] 1.名称:网络/视频双孔面板插座 2.材质:86面板 60mm安装孔距 阻燃PC料 3.规格:27387597756 4.安装方式:距地1.1m安装 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 4
10 | 030404031001 | 无线覆盖预留点位 | [项目特征] 1.名称:无线覆盖预留点位 2.型号规格:详设计 3.其他:满足设计规范和业主要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030411006004 | 插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关盒 2.材质:阻燃PC料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 4
12 | 030411006005 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:阻燃PC料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 4
空调
1 | 030701003001 | 空调 大1P | [项目特征] 1.名称:空调 2.规格:大1P 3.安装形式:挂机 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 3
2 | 030701003002 | 空调 小3P | [项目特征] 1.名称:空调 2.规格:小3P 3.安装形式:柜机 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：401房型电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：401房型电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：401房型电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：401房型电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：401房型电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：401房型电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计