## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消火栓系统工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 218136.35
1.1 | C.6自动化控制仪表安装工程 | 143.73
1.2 | C.9消防工程 | 168938.69
1.3 | C.10给排水、采暖、燃气工程 | 42640.94
1.4 | C.12刷油、防腐蚀、绝热工程 | 6412.99
2 | 措施项目费 | 34619.5
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10800.22
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 11159.82 |  | －
5 | 税金 | 26127.65 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 290,043.32
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消火栓系统工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 15784.21
2 | 施工组织措施项目 | 18835.29
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10800.22
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1190.38
措施项目费合计=1+2 |  | 34619.5

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.6 | 自动化控制仪表安装工程
1 | 030601002001 | 远传压力表 | [项目特征] 1.名称:远传压力表 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 143.73 | 143.73
| C.9 | 消防工程
1 | 030901002001 | 热镀锌钢管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范及施工要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 259.25 |  | 130.38 | 33801.02
2 | 030901002002 | 热镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范及施工要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 201.1 |  | 82.46 | 16582.71
本页小计 | [7 empty] | 50527.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030901002003 | 热镀锌钢管DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范及施工要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 117.41 |  | 61.07 | 7170.23
4 | 030901002004 | 加厚热镀锌钢管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范及施工要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 28.73 |  | 125.43 | 3603.6
5 | 030901002005 | 加厚热镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范及施工要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 126 |  | 76.82 | 9679.32
本页小计 | [7 empty] | 20453.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030901002006 | 加厚热镀锌钢管DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:加厚热镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范及施工要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 31.2 |  | 66.79 | 2083.85
7 | 030901010001 | 室内消火栓DN65 | [项目特征] 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:室内消火栓DN65 3.附件材质、规格:成套 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 116 |  | 442.41 | 51319.56
8 | 030901010002 | 屋顶试验消火栓DN65 | [项目特征] 1.安装方式:明装 2.型号、规格:屋顶试验消火栓DN65 [工作内容] 1.配件安装 | 套 | 1 |  | 94.18 | 94.18
9 | 030901013001 | 灭火器MF/ABC4 | [项目特征] 1.形式:灭火器放置箱 2.规格、型号:灭火器MF/ABC4 [工作内容] 1.设置 | 具 | 94 |  | 304.4 | 28613.6
10 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.点数:116 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 116 |  | 31.75 | 3683
本页小计 | [7 empty] | 85794.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.材质:型钢支架 [工作内容] 1.制作、安装 | kg | 571.08 |  | 13.13 | 7498.28
12 | 030906005001 | 预留孔洞DN150 | [项目特征] 1.型号、规格:预留孔洞DN150 [工作内容] 1.制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理 | 个 | 102 |  | 10.03 | 1023.06
13 | 030906005002 | 预留孔洞DN200 | [项目特征] 1.型号、规格:预留孔洞DN200 [工作内容] 1.制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理 | 个 | 28 |  | 11.92 | 333.76
14 | 030906005003 | 预留孔洞DN100 | [项目特征] 1.型号、规格:预留孔洞DN100 [工作内容] 1.制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理 | 个 | 6 |  | 7.88 | 47.28
15 | 030906006001 | 堵洞DN100 | [项目特征] 1.型号、规格:堵洞DN100 [工作内容] 1.制作模具、清理、调制、填塞砂浆、找平、养护 | 个 | 6 |  | 13.74 | 82.44
16 | 030906006002 | 堵洞DN200 | [项目特征] 1.型号、规格:堵洞DN200 [工作内容] 1.制作模具、清理、调制、填塞砂浆、找平、养护 | 个 | 28 |  | 27.6 | 772.8
本页小计 | [7 empty] | 9757.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030906006003 | 堵洞DN150 | [项目特征] 1.型号、规格:堵洞DN150 [工作内容] 1.制作模具、清理、调制、填塞砂浆、找平、养护 | 个 | 102 |  | 25 | 2550
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031002003001 | 钢套管DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 102 |  | 106.36 | 10848.72
2 | 031002003002 | 钢套管DN200 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 28 |  | 135.14 | 3783.92
3 | 031002003003 | 钢套管DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 6 |  | 64.7 | 388.2
本页小计 | [7 empty] | 17570.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031003001001 | 消防蝶阀DN65 | [项目特征] 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 10 |  | 276.22 | 2762.2
5 | 031003001002 | 自动排气阀DN15 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3 |  | 50.09 | 150.27
6 | 031003003001 | 消防蝶阀DN150 | [项目特征] 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 23 |  | 737.15 | 16954.45
7 | 031003003002 | 消防蝶阀DN100 | [项目特征] 1.类型:消防蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 11 |  | 484.04 | 5324.44
本页小计 | [7 empty] | 25191.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消火栓系统工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031003010001 | 金属伸缩器DN150 | [项目特征] 1.材质:金属伸缩器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰式 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |  | 404.79 | 2428.74
| C.12 | 刷油、防腐蚀、绝热工程
1 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 301.09 |  | 17.98 | 5413.6
2 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 571.08 |  | 1.75 | 999.39
本页小计 | [7 empty] | 8841.73
合 计 | [7 empty] | 218136.35

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消火栓系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 15784.21
1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  | 12533.79 | 12533.79
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 3250.42 | 3250.42
本页小计 | [7 empty] | 15784.21
合 计 | [7 empty] | 15784.21

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消火栓系统工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 11.04 | 6844.69
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 17.42 | 10800.22
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.92 | 1190.38
合 计 |  |  |  |  | 18835.29
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消火栓系统工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消火栓系统工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 11159.82
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 26127.65
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 23752.41
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 2375.24
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 37287.47