## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：自动报警系统工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 289397.15
1.1 | C.4电气设备安装工程 | 100372.22
1.2 | C.9消防工程 | 189024.93
2 | 措施项目费 | 104609.01
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 37144.36
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 26637.39 |  | －
5 | 税金 | 41643.71 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 462,287.26
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：自动报警系统工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 40338.91
2 | 施工组织措施项目 | 64270.1
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 37144.36
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2870.92
措施项目费合计=1+2 |  | 104609.01

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030408002001 | 铜芯WDZBN-KYY-6X1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号:管内穿线 3.规格:6X1.5 4.材质:WDZBN-KYY [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 744.04 |  | 9.1 | 6770.76
2 | 030411001001 | 电气明配管SC16 | [项目特征] 1.名称:电气明配管 2.材质:钢管 3.规格:SC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 3691.88 |  | 17.33 | 63980.28
3 | 030411001002 | 电气明配管SC20 | [项目特征] 1.名称:电气明配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 130.82 |  | 19.09 | 2497.35
4 | 030411004001 | 报警总线WDZBN-RYJ-1.5 | [项目特征] 1.名称:报警总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:1.5mm2 4.材质:WDZBN-RYJ [工作内容] 1.配线 | m | 2178.2 |  | 2.17 | 4726.69
本页小计 | [7 empty] | 77975.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004002 | 联动总线WDZBN-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:联动总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4mm2 4.材质:WDZBN-BYJ [工作内容] 1.配线 | m | 1389.52 |  | 2.98 | 4140.77
6 | 030411004003 | 联动线WDZBN-BYJR-2.5 | [项目特征] 1.名称:联动线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5mm2 4.材质:WDZBN-BYJR [工作内容] 1.配线 | m | 1359.52 |  | 2.72 | 3697.89
7 | 030411004004 | 紧急广播线WDZBN-RYYP-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:紧急广播线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2X1.5 4.材质:WDZBN-RYYP [工作内容] 1.配线 | m | 744.04 |  | 3.31 | 2462.77
8 | 030411004005 | 消防电话线WDZBN-RYYP-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:消防电话线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2X1.5 4.材质:WDZBN-RYYP [工作内容] 1.配线 | m | 1040.08 |  | 3.31 | 3442.66
9 | 030411006001 | 钢质接线盒 | [项目特征] 1.名称:钢质接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 603 |  | 14.35 | 8653.05
本页小计 | [7 empty] | 22397.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.9 | 消防工程
1 | 030904001001 | 智能光电感烟探测器LD3000EN | [项目特征] 1.名称:智能光电感烟探测器LD3000EN [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 332 |  | 75.05 | 24916.6
2 | 030904003001 | 手动报警按钮LD2000EN | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮LD2000EN [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 97.9 | 195.8
3 | 030904003002 | 手动报警按钮（带电话插孔）LD2000EN | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔）LD2000EN [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 71 |  | 98.62 | 7002.02
4 | 030904003003 | 消火栓按钮LD2002EN | [项目特征] 1.名称:消火栓按钮LD2002EN [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 116 |  | 116.31 | 13491.96
本页小计 | [7 empty] | 45606.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030904005001 | 火灾声光警报器BJ2010B | [项目特征] 1.名称:火灾声光警报器BJ2010B [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 103 |  | 113.32 | 11671.96
6 | 030904006001 | 消防电话分机HY5716B | [项目特征] 1.名称:消防电话分机HY5716B [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 部 | 3 |  | 54.18 | 162.54
7 | 030904007001 | 紧急广播音箱 | [项目特征] 1.名称:紧急广播音箱 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 93 |  | 81.7 | 7598.1
8 | 030904008001 | 短路隔离器LD3600EN | [项目特征] 1.名称:短路隔离器LD3600EN [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 35 |  | 260.37 | 9112.95
本页小计 | [7 empty] | 28545.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030904008002 | 分线箱 | [项目特征] 1.名称:分线箱 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 35 |  | 135.65 | 4747.75
10 | 030904008003 | 信号输入模块LD4400E-1 | [项目特征] 1.名称:信号输入模块LD4400E-1 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 203.67 | 814.68
11 | 030904008004 | 控制模块（单输入单输出）LD6800EC-1 | [项目特征] 1.名称:控制模块（单输入单输出）LD6800EC-1 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 127 |  | 246.27 | 31276.29
12 | 030904008005 | 控制模块（双输入双输出）LD6800EC-2 | [项目特征] 1.名称:控制模块（双输入双输出）LD6800EC-2 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 125 |  | 333.79 | 41723.75
本页小计 | [7 empty] | 78562.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030904008006 | 广播控制模块LD6804EN | [项目特征] 1.名称:广播控制模块LD6804EN [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 34 |  | 220.66 | 7502.44
14 | 030904008007 | 多线联动控制盘LD9201EN | [项目特征] 1.名称:多线联动控制盘LD9201EN [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 1839.78 | 1839.78
15 | 030904012001 | 智能中文火灾报警控制器LD128EⅡ | [项目特征] 1.规格、线制:智能中文火灾报警控制器LD128EⅡ 2.控制回路:7回路 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  | 11787.29 | 11787.29
16 | 030904014001 | 消防广播控制器GB4524 | [项目特征] 1.规格、线制:消防广播控制器GB4524 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1 |  | 2303.41 | 2303.41
本页小计 | [7 empty] | 23432.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030904014002 | 消防电话总机HY5711B | [项目特征] 1.规格、线制:消防电话总机HY5711B [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  | 1609.56 | 1609.56
18 | 030904016001 | 集中供电电源LD5803E | [项目特征] 1.名称:集中供电电源LD5803E [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  | 1801.71 | 1801.71
19 | 030904016002 | 外控电源LD5803E | [项目特征] 1.名称:外控电源LD5803E [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |  | 1965.87 | 1965.87
20 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:自动报警系统调试 256点以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 7500.47 | 7500.47
本页小计 | [7 empty] | 12877.61
合 计 | [7 empty] | 289397.15

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 40338.91
1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  | 32533.56 | 32533.56
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 7805.35 | 7805.35
本页小计 | [7 empty] | 40338.91
合 计 | [7 empty] | 40338.91

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：自动报警系统工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 16.39 | 24254.82
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 25.1 | 37144.36
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 2870.92
合 计 |  |  |  |  | 64270.1
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：自动报警系统工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：自动报警系统工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 26637.39
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 41643.71
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 37857.92
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 3785.79
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 68281.1