## 封-1 招标工程量清单
|  | 童心小学临设 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：童心小学临设 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 临设
1.2 | 其他
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：童心小学临设 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
2.3 | 住宅工程质量分户验收费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：童心小学临设 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
临设
1 | 010501001001 | 场地硬化类型一 | 1.场地硬化：200mm厚C30混凝土 2.碎石基层：图示场地硬化区域铺150mm厚碎石灌浆层 3.人工夯实：图示场地硬化区域机械平整后人工夯实 4.场地平整：图示场地硬化区域机械挖填平整至相应标高 | m2 | 940.61
2 | 010501001002 | 场地硬化类型二 | 1.场地硬化：250mm厚C30混凝土、内配C16@150双层双向钢筋(面积详细图示范围) 2.碎石基层：图示场地硬化区域铺150mm厚碎石灌浆层 3.人工夯实：图示场地硬化区域机械平整后人工夯实 4.场地平整：图示场地硬化区域机械挖填平整至相应标高 | m2 | 94.01
3 | 011210002002 | 工具式围挡 | 1.围挡上部结构：北侧和南侧工具式围挡总计81m，成品钢制围挡 2.围挡柱基础：每间隔3000mm设置围挡柱基础，C20素砼浇筑，尺寸300mm*300*250mm(长*宽*高) | m2 | 243
4 | 040504008007 | 沉砂池 | 1.基坑开挖：无放坡开挖2000mm深沉砂池基坑,尺寸4500*4500mm 2.垫层：100mmC20素砼垫层 3.墙体砌筑：内隔墙和外围护墙均为240mm厚页岩实心砖；墙体高1800mm（其余尺寸详图示） 4.内壁抹灰：沉砂池内壁均抹15mm厚M7.5水泥砂浆 | 座 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：童心小学临设 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040504008008 | 沉淀池 | 1.内壁抹灰：沉淀池内壁均抹15mm厚M7.5水泥砂浆 2.墙体砌筑：内隔墙和外围护墙均为240mm厚页岩实心砖；墙体高1800mm（其余尺寸详图示） 3.垫层：100mmC20素砼垫层 4.基坑开挖：无放坡开挖2000mm深沉淀层基坑,尺寸4500*4500mm | 座 | 1
6 | 040504008009 | 化粪池 | 1.化粪池盖板：C30预制砼面板，内配C12单层双向钢筋网片 2.内壁抹灰：化粪池内壁均抹15mm厚M7.5水泥砂浆 3.墙体砌筑：内隔墙和外围护墙均为240mm厚页岩实心砖；墙体高1800mm（其余尺寸详图示） 4.垫层：100mmC20素砼垫层 5.基坑开挖：无放坡开挖2000mm深化粪池基坑,尺寸4500*4500mm | 座 | 1
7 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 1.沟盖板：重型水篦子（承重50t以上） 2.内壁抹灰：内壁均抹15mm厚M7.5水泥砂浆 3.沟底和侧壁：均采用C30素砼浇筑（其余尺寸详图示） 4.垫层：100mmC20素砼垫层 5.沟槽开挖：无放坡开挖沟槽,宽900mm | m | 21.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：童心小学临设 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010401003001 | 砖砌围墙 | 1.基槽土石方挖运，开挖截面尺寸：700mm宽，750mm深（长度详平面图） 2.100mm厚，700mm宽C20基础垫层 3.墙体类型:300mm高，500mm宽，C25砼基础 4.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌240厚页岩砖墙 5.墙面抹水泥砂浆 6.墙压顶喷白色外墙漆 | m | 136.59
9 | 011210002003 | 车库大门至工地南侧大门处彩钢围挡 | 1.围挡上部结构：车库大门至南侧大门基坑外彩钢围挡40.3m*2m，成品彩钢围挡 2.围挡柱基础：每间隔3000mm设置围挡柱基础，C20素砼浇筑，尺寸300mm*300*250mm(长*宽*高) | m2 | 86.6
10 | 011702029001 | 车库外原花台拆除做砼地面 | 1.砖砌花台拆除，外运 2.人工挖运土石方 3.地面夯实平整 4.150厚碎石灌浆垫层 5.200mm厚C30混凝土面层 | m2 | 26.4
11 | 070105007001 | 洗手池 | 1.M5水泥砂浆砌200厚洗手池腿、池壁 2.150厚C30钢筋砼现浇板（采用一次性模板），配C12@150*150双层双向钢筋网 3.池壁抹水泥砂浆 4.池底30厚瓜米石面层 | m | 11
12 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1.门洞宽6.5m 2.不锈钢电动伸缩门 | 樘 | 2
13 | 031004012001 | 北侧门卫房 | 成品集装箱门卫房 | 套 | 1
14 | 031004012002 | 南侧门卫房 | 成品套间集装箱门卫房（带考勤系统小房间） | 套 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：童心小学临设 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
其他
1 | 030408001002 | 4*16+1*10电力电缆 | 1.名称:电缆4*16+1*10 | m | 400
2 | 030408001003 | 3*300+2*150电力电缆 | 1.名称:3*300+2*150电缆 | m | 23
3 | 030408001004 | 3*120+1*95电力电缆 | 1.3*120+1*95电缆 | m | 87
4 | 031001006001 | DN32PPR管 | 1.DN32PPR管 | m | 441
5 | 031001006002 | DN50PPR管 | 1.DN50PPR管 | m | 353
6 | 060105009001 | DN200PVC管 | 1.DN200PVC管 | m | 44
7 | 030408001007 | 20电力电缆 | 1.20电缆 | m | 68
8 | 030404017001 | 一级配电箱 | 1.一级配电箱 | 台 | 2
9 | 030404017002 | 二级配电箱 | 1.二级配电箱 | 台 | 7
10 | 030404017003 | 三级配电箱 | 1.三级配电箱 | 台 | 1
11 | 030404017004 | 回路双面配电箱+防护栏杆 | 1.回路双面配电箱+防护栏杆 | 台 | 1
12 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.100L电热水器 | 台 | 1
13 | 040602024001 | 汽车冲洗装置 | 1.类型:汽车冲洗泵一台 2.材质:汽车冲洗板一块 3.规格、型号:汽车冲洗=设备及配电箱一套 | 套 | 1
14 | 030108006001 | 雾炮机 | 1.扬尘控制 | 台 | 1
15 | 030504001001 | 智慧工地设备安装 | 1.门禁电子显示屏：2块 2.摄像设备（球型摄像头3个）+网桥：1套 3.塔吊黑匣子+人脸识别：1套 | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：童心小学临设 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：童心小学临设 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
4 | 011707B14001 | 住宅工程质量分户验收费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：童心小学临设 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：童心小学临设 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计