## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1150893.61
1.1 | C功能房舞台灯光系统 | 436775.46
1.2 | 舞台幕布系统 | 54264.67
1.3 | LED显示屏系统 | 174224.68
1.4 | 会议室音频系统 | 147944
1.5 | 综合布线系统 | 101388.76
1.6 | 视频安防监控系统 | 128841.82
1.7 | 无线AP系统 | 7158.91
1.8 | 公共广播系统 | 100295.31
2 | 措施项目费 | 19284.53
2.2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9691.31
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 8968.82 |  | －
5 | 税金 | 118858.02 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,298,004.98
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 2084.33
2 | 施工组织措施项目 | 17200.2
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9691.31
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1066.29
措施项目费合计=1+2 |  | 19284.53

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 功能房舞台灯光系统
1 | 030412004010 | SPC46B LED全彩染色PAR灯 | [项目特征] 1.名称:LED全彩染色PAR灯 2.型号:SPC46B 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 82 |  | 1787.2 | 146550.4
2 | 030412004011 | GA084 280W摇头光束灯 | [项目特征] 1.名称:摇头光束灯 2.型号:GA084 3.规格:280W 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |  | 6191.11 | 61911.1
3 | 030412004012 | GA089 380W摇头图案染色三合一灯 | [项目特征] 1.名称:摇头图案染色三合一灯 2.型号:GA089 3.灯泡光源:380W灯泡 4.显示:LED液晶显示，中英文界面可转换，界面内容可180度正、倒立操作 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 6505.67 | 32528.35
4 | 030412004013 | GPS 200WLED成像灯 | [项目特征] 1.名称:LED成像灯 2.光源:进口200w集成COB光珠 3.色温:3200k 4.光学:4块组合镜片，高质量的光学系统 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 22 |  | 3943.39 | 86754.58
本页小计 | [7 empty] | 327744.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030412004014 | GPS006P LED三基色会议灯 | [项目特征] 1.名称:LED三基色会议灯 2.型号:GPS006P 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 16 |  | 2785.82 | 44573.12
6 | 030412004015 | 追光灯 | [项目特征] 1.名称:追光灯 2.型号:15R330W 3.双色温:3200和7500k可切换 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 9074.41 | 18148.82
7 | 030506004001 | S1071双雾化薄雾烟机 | [项目特征] 1.名称:双雾化薄雾烟机 2.功率:1500w 3.控制:支持遥控，支持国际标准DMX512信号，液晶屏控制 4.其他:满足设计要求（含薄雾烟油） [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 5605.32 | 11210.64
本页小计 | [7 empty] | 73932.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 080901010001 | 12路电源直通箱 | [项目特征] 1.名称:电源直通箱 2.规格:12路 3.功能:设有总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关，三相独立电压，电流，监测，三相A、B、C指示灯指示 4.外形尺寸:10U6 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.标识 4.运输 | 台 | 2 |  | 2607.77 | 5215.54
本页小计 | [7 empty] | 5215.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404015001 | 灯光控制台 | [项目特征] 1.名称:灯光控制台 2.型号:满足设计要求 3.对外供电:通过RJ45口，向外提供DC12V/1A电源供应，包括墙板、扩展1/2、接线盒 4.调光台输入:卡侬1*输入调光台的DMX512信号，进行记录并可再次编辑，以满足更多应用需求 5.DMX512输出:卡侬*1，RJ45*1，1024通道 6.音频检测:RCA*2输入，RCA*2环路输出 7.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.小母线安装 7.补刷(喷)油漆 8.接地 | 台 | 1 |  | 19944.6 | 19944.6
本页小计 | [7 empty] | 19944.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030506007001 | 信号放大器 | [项目特征] 1.名称:信号放大器 2.定额电压:AC110V~240V50~60Hz 3.路数:输入1路，输出4路3芯，4路5芯 4.功能:1路DMX512数码输入，8路DMX512独立放大驱动输出 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 1132.09 | 2264.18
11 | 030411003005 | 钢制封闭式桥架300x150 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:300x150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:满足设计及规范要求 6.安装方式:梁下100mm吊装 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 35 |  | 53.89 | 1886.15
本页小计 | [7 empty] | 4150.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030408001027 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-4x70+35 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV 3.规格:4x70+35m2 4.材质:满足设计及规范要求 5.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 6.电压等级(kV):满足设计及规范要求 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1..电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 40 |  | 70.27 | 2810.8
13 | 030408001028 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-4x25+16 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV 3.规格:4x25+16m2 4.材质:满足设计及规范要求 5.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 6.电压等级(kV):满足设计及规范要求 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 20 |  | 29.7 | 594
本页小计 | [7 empty] | 3404.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030408001029 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-5x10 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV- 3.规格:5x10mm2 4.材质:满足设计及规范要求 5.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 6.电压等级(kV):满足设计及规范要求 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 10 |  | 13.2 | 132
15 | 030411004010 | 配线 WDZC-RVV-3*2.5mm2管内 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:WDZC-RVV-3*2.5mm2 4.其他:详设计说明或施工图 [工作内容] 1.配线 | m | 440 |  | 2.01 | 884.4
16 | 030411004011 | 配线 WDZC-RVVP-2*0.5mm2管内 | [项目特征] 1.名称:信号线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:WDZC-RVVP-2*0.5mm2 4.其他:详设计说明或施工图 [工作内容] 1.配线 | m | 210 |  | 1.52 | 319.2
17 | 030502009001 | 信号跳线 | [项目特征] 1.名称:信号跳线 2.规格:满足设计要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 2 |  | 31.9 | 63.8
本页小计 | [7 empty] | 1399.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030404017040 | 舞台灯光配电箱 | [项目特征] 1.名称:舞台灯光配电箱 2.规格:详设计 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 622.28 | 622.28
19 | 030413001002 | 支架 | [项目特征] 1.名称:支架 2.其他参数:满足设计及规范要求 3.材质:型钢 4.规格:综合考虑 5.刷油要求:调和漆二遍、防锈漆二遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 50 |  | 7.23 | 361.5
舞台幕布系统
本页小计 | [7 empty] | 983.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030105001001 | 大幕变频调速拉幕机 | [项目特征] 1.名称:大幕变频调速拉幕机 2.参数:电动对开，可承载幕布重量最大400KG 3.其他:满足设计要求（含导轨、挂钩、吊杆等） [工作内容] 1.轨道安装 2.车挡制作、安装 | m | 1 |  | 13275.55 | 13275.55
2 | 030501017001 | 对开底幕机系统 | [项目特征] 1.名称:对开底幕机系统 2.对开电机功率:0.75KW 3.对开速度:0.2-0.4m/s 4.保护装置:水平限位开关，极限开关，水平减速开关 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 12263.34 | 12263.34
本页小计 | [7 empty] | 25538.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404015002 | 机械控制台 | [项目特征] 1.名称:机械控制台 2.要求:带相序，大幕，二幕变频调速过载保护装置，低压电器采用国产名牌产品 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.小母线安装 7.补刷(喷)油漆 8.接地 | 台 | 1 |  | 2036.24 | 2036.24
4 | 010810001002 | 枣红色金丝绒会标幕 | [项目特征] 1.名称:枣红色金丝绒会标幕 2.窗帘材质:材料，色泽鲜艳，坠型好。具有吸音，吸光等技术参数 3.要求:符合国家行业标准，阻燃等级为B1级 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 108 |  | 27.93 | 3016.44
5 | 010810001003 | 枣红色金丝绒对开大幕 | [项目特征] 1.名称:枣红色金丝绒对开大幕 2.窗帘材质:材料，色泽鲜艳，坠型好。具有吸音，吸光等技术参数 3.要求:符合国家行业标准，阻燃等级为B1级 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 360 |  | 25.95 | 9342
本页小计 | [7 empty] | 14394.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010810001004 | 金丝绒对开底幕 | [项目特征] 1.名称:金丝绒对开底幕 2.窗帘材质:材料，色泽鲜艳，坠型好。具有吸音，吸光等技术参数 3.要求:符合国家行业标准，阻燃等级为B1级 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 360 |  | 25.95 | 9342
7 | 010810001005 | 墨绿色丝绒横条幕 | [项目特征] 1.名称:墨绿色丝绒横条幕 2.窗帘材质:材料，色泽鲜艳，坠型好。具有吸音，吸光等技术参数 3.要求:符合国家行业标准，阻燃等级为B1级 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 81 |  | 25.95 | 2101.95
8 | 010810001006 | 墨绿色丝绒侧条幕 | [项目特征] 1.名称:墨绿色丝绒侧条幕 2.窗帘材质:材料，色泽鲜艳，坠型好。具有吸音，吸光等技术参数 3.要求:符合国家行业标准，阻燃等级为B1级 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m2 | 113 |  | 25.55 | 2887.15
LED显示屏系统
本页小计 | [7 empty] | 14331.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030501003001 | 控制电脑 | [项目特征] 1.名称:控制电脑 2.参数:I3双核处理器，21.5英寸显示器，DVI+VGA双接口独立显卡，4G内存，500G硬盘 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 4365.18 | 4365.18
2 | 030501017002 | 控制系统（同步发送卡） | [项目特征] 1.名称:控制系统（同步发送卡） 2.要求:HDMI/DVI视频输入，支持高位阶视频输入，最大带载230万，可级联多台进行统一控制，标准1u机箱设计，独立供电。 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 18 |  | 1437.41 | 25873.38
3 | 030501017003 | 控制系统（同步接收卡） | [项目特征] 1.名称:控制系统（同步接收卡） 2.要求:集成16个标准HUB75接口，免接HUB，支持配置文件回读，支持温度监控，支持网线通讯状态监测 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 18 |  | 1437.41 | 25873.38
本页小计 | [7 empty] | 56111.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030506007002 | 视频处理器 | [项目特征] 1.名称:视频处理器 2.要求:具有完备的视频输入接口，包括2路CVBS，2路VGA，1路HDMI,3路DVI，支持1路DVI loop 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 4016.88 | 4016.88
5 | 030507014001 | 高清LED屏 | [项目特征] 1.名称:室内全彩色LED显示屏 2.尺寸:13.056*2.88 3.像素构成:1R1G1B 4.像素密度（dots/㎡）:111111 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.购置、运输 4.完成其他相应工作内容 | m2 | 37.6 |  | 2980.64 | 112072.06
6 | 030408001030 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-5x16 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV- 3.规格:5x16mm2 4.材质:满足设计及规范要求 5.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 6.电压等级(kV):满足设计及规范要求 7.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 50 |  | 20.89 | 1044.5
本页小计 | [7 empty] | 117133.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411004012 | 配线WDZDN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:满足设计及规范要求 3.型号:WDZDN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:满足设计及规范要求 6.配线部位:满足设计及规范要求 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.1.配线 | m | 200 |  | 1.02 | 204
8 | 030411004013 | 配线 WDZC-RVVP-2*0.5mm2 | [项目特征] 1.名称:信号线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:WDZC-RVVP-2*0.5mm2 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.配线 | m | 30 |  | 1.52 | 45.6
9 | 030502005001 | 配线 STP 5e网线 | [项目特征] 1.名称:网线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:STP 5e 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 60 |  | 2.05 | 123
本页小计 | [7 empty] | 372.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404017041 | LED显示屏配电箱 | [项目特征] 1.名称:LED显示屏配电箱 2.规格:详设计 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.其他:含元器件，满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 606.7 | 606.7
会议室音频系统
1 | 030506001001 | 无线手持话筒 | [项目特征] 1.名称:无线手持话筒 2.要求:包含BLX4单通道无线接收机，BLX2手持式发射机，配备集成SM58心形动圈话筒振膜，话筒夹，带软垫的拉链便携包 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3 |  | 1168.24 | 3504.72
本页小计 | [7 empty] | 4111.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030506001002 | 头戴无线话筒 | [项目特征] 1.名称:头戴无线话筒 2.规格:满足设计要求 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 1157.73 | 2315.46
3 | 030506001003 | 主席单元 | [项目特征] 1.名称:主席单元 2.要求:桌面式话筒采用48KHZ采样率，内部具有DSP音频处理，内置高保真扬声器 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 763.05 | 763.05
4 | 030506001004 | 代表单元 | [项目特征] 1.名称:代表单元 2.要求:桌面式话筒采用48KHZ采样率，内部具有DSP音频处理，内置高保真扬声器 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 389.31 | 389.31
本页小计 | [7 empty] | 3467.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030904013001 | 会议系统主机 | [项目特征] 1.名称:会议系统主机 2.要求:内置高性能双CPU处理器，内核具有96位，50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHZ至96KHZ范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  | 3183.12 | 3183.12
6 | 030501003002 | 调音台百灵达X32p | [项目特征] 1.名称:调音台百灵达X32p 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 6546.49 | 6546.49
7 | 030506001005 | 反馈抑制器TS-224 | [项目特征] 1.名称:反馈抑制器 2.规格:TS-224 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 2637 | 2637
本页小计 | [7 empty] | 12366.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030506004002 | 音频处理器TS-P1616 | [项目特征] 1.名称:音频处理器 2.输入通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回音消除、ANC噪音消除 3.输出通道:31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 4.采样率:48K 5.规格:TS-P1616 6.幻像供电:DC 48V 7.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 9609.75 | 19219.5
9 | 030506001006 | 专业功放TA-21200 | [项目特征] 1.名称:专业功放 2.规格:TA-21200 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 9 |  | 3234.19 | 29107.71
10 | 030506001007 | 低频音箱LA-1180 | [项目特征] 1.名称:低频音箱 2.类别:详设计 3.规格:LA-1180 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 2751.44 | 5502.88
本页小计 | [7 empty] | 53830.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030506001008 | 主线阵音箱LA-2100 | [项目特征] 1.名称:主线阵音箱 2.类别:详设计 3.规格:LA-2100 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 4830.37 | 9660.74
12 | 030506001009 | 拉声像音箱TS-612 | [项目特征] 1.名称:拉声像音箱 2.类别:详设计 3.规格:TS-612 4.安装方式:壁挂，安装高度距地2.5M 5.技术参数:称重27kg，功率650W，尺寸660*435*430mm 6.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 1256.48 | 2512.96
13 | 030506001010 | 辅助音箱TS-712H | [项目特征] 1.名称:辅助音箱 2.类别:详设计 3.规格:TS-712H 4.安装方式:壁挂，安装高度距地2.5M 5.技术参数:称重23.6kg，功率400W，尺寸615*380*410mm 6.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 1116.33 | 2232.66
本页小计 | [7 empty] | 14406.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030506001011 | 台唇音箱TS-608 | [项目特征] 1.名称:台唇音箱 2.类别:详设计 3.规格:TS-608 4.安装方式:落地/嵌入 5.技术参数:称重9.6Kg，功率200W，尺寸440*243*243mm 6.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 812.15 | 1624.3
15 | 030506001012 | 返听音箱TS-612T | [项目特征] 1.名称:返听音箱 2.类别:详设计 3.规格:TS-612T 4.安装方式:舞台落地摆放 5.技术参数:称重20.5kg，功率400W，尺寸380*585*440mm 6.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 |  | 1201.47 | 4805.88
16 | 030506001013 | 低音音箱TS-82BS | [项目特征] 1.名称:低音音箱 2.类别:详设计 3.规格:TS-82BS 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 6738 | 13476
本页小计 | [7 empty] | 19906.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030506001014 | 监听有源音箱 | [项目特征] 1.名称:监听有源音箱 2.要求:支持1路话筒和1路立体声线路输入，输出过载、过压、短路保护。带默音功能，话筒优先于线路输入。带100v广播输入接口，优先于本地广播。 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 1832.67 | 1832.67
18 | 030506001015 | 天线分配器522A | [项目特征] 1.名称:天线分配器522A 2.安装方式:墙面壁挂安装，高度距离地面＞3M，两只天线放大器间隔＞3M 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 1748.24 | 3496.48
19 | 030506001016 | 手持无线话筒接收机521UH | [项目特征] 1.名称:手持无线话筒接收机 2.规格:521UH 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 4252.16 | 4252.16
本页小计 | [7 empty] | 9581.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030506001017 | 头戴无线话筒接收机521US | [项目特征] 1.名称:头戴无线话筒接收机 2.规格:521US 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 4952.93 | 4952.93
21 | 030506001018 | 舒尔BLX24/SM58 | [项目特征] 1.名称:舒尔 2.规格:BLX24/SM58 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 3052.52 | 3052.52
22 | 030411003006 | 钢制封闭式桥架200x150 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:200x150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 83 |  | 38.23 | 3173.09
23 | 030502009002 | 视频连接线 | [项目特征] 1.名称:视频连接线 2.类别:详设计 3.规格:详设计 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 4 |  | 16.6 | 66.4
本页小计 | [7 empty] | 11244.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030502009003 | 音频连接线 | [项目特征] 1.名称:音频连接线 2.类别:详设计 3.规格:详设计 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 50 |  | 37.8 | 1890
25 | 080806002001 | 音频地插箱 | [项目特征] 1.名称:音频地插箱 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.金属支架制作、安装 3.本体安装、调试 4.端子板安装 5.焊、压接线端子 6.盘柜配线、端子接线 7.接地 8.补刷(喷)油漆 9.运输 | 台 | 6 |  | 65.5 | 393
26 | 030411004014 | 音频线RVVP2*0.5 | [项目特征] 1.名称:音频线 2.配线形式:详设计 3.型号:RVVP 4.规格:2*0.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 1.3 | 260
本页小计 | [7 empty] | 2543
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030411004015 | 音响线EVJV2*2.5 | [项目特征] 1.名称:音频线 2.配线形式:详设计 3.型号:RVVP 4.规格:2*0.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1400 |  | 5.96 | 8344
28 | 030411004016 | 音频线RVVP3*1.5 | [项目特征] 1.名称:音频线 2.配线形式:详设计 3.型号:RVVP 4.规格:3*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300 |  | 3.53 | 1059
29 | 030502005002 | 六类网线 | [项目特征] 1.名称:六类网线 2.规格:详设计 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 305 |  | 2.14 | 652.7
本页小计 | [7 empty] | 10055.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030502005003 | SYV50-5-1 | [项目特征] 1.名称:SYV50-5-1 2.规格:详设计 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 100 |  | 2.79 | 279
31 | 030413001003 | 支架 | [项目特征] 1.名称:支架 2.其他参数:满足设计及规范要求 3.材质:型钢 4.规格:综合考虑 5.刷油要求:调和漆二遍、防锈漆二遍 6.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 109 |  | 7.23 | 788.07
32 | 030506005001 | 会议音频系统调试 | [项目特征] 1.名称:会议音频系统调试 [工作内容] 1.设备连接构成系统 2.试听、调试 3.系统试运行 4.公共广播达到语言清晰度及相应声学特性指标 | 系统 | 1 |  | 5970.2 | 5970.2
综合布线系统
本页小计 | [7 empty] | 7037.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031101013001 | 配线机柜FD1-1(42U) | [项目特征] 1.名称:配线机柜 2.型号:FD1-1(42U) 3.其他:包含PDU电源 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 1 |  | 2348.32 | 2348.32
2 | 031101013002 | 配线机柜FD1-2(42U) | [项目特征] 1.名称:配线机柜 2.型号:FD1-1(42U) 3.其他:包含PDU电源 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 1 |  | 2348.32 | 2348.32
3 | 031101013003 | 配线机柜FD1-3(42U) | [项目特征] 1.名称:配线机柜 2.型号:FD1-1(42U) 3.其他:包含PDU电源 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 1 |  | 2348.32 | 2348.32
4 | 030502012001 | 单口网络插座 | [项目特征] 1.名称:单口网络插座 2.安装方式:距地0.3m墙面暗装 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 34 |  | 22.1 | 751.4
本页小计 | [7 empty] | 7796.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030502012002 | 网络+电话双口插座 | [项目特征] 1.名称:网络+电话双口插座 2.安装方式:距地0.3m墙面暗装 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 113 |  | 30.61 | 3458.93
6 | 030501012001 | 24口接入交换机 | [项目特征] 1.名称:24口接入交换机 2.规格:交换容量≥250Gbps，发性能≥50Mpps 3.要求:所投设备具有堆叠功能，堆叠后单端口堆叠带宽≥2.5G,双向达到5G 4.参数:固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28，支持USB端口 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 2904.25 | 2904.25
本页小计 | [7 empty] | 6363.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030501012002 | 24口POE交换机 | [项目特征] 1.名称:24口POE交换机 2.规格:交换容量≥190Gbps，发性能≥40Mpps 3.参数:最大可用端口≥28个，配置10/100/1000M以太网端口≥24，SFP千兆光接口≥4个，复用电口≥2个，支持POE+远程供电，POE同时可供电端口数≥24个 4.要求:支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 |  | 4150.05 | 16600.2
8 | 030501012003 | 48口数据交换机 | [项目特征] 1.名称:48口数据交换机 2.规格:交换容量≥250Gbps，发性能≥80Mpps 3.功能调试要求:满足设计要求 4.参数:固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥52，支持USB端口 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6 |  | 4729.89 | 28379.34
本页小计 | [7 empty] | 44979.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030502010001 | 24口RJ45配线架 | [项目特征] 1.名称:24口RJ45配线架 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 7 |  | 902.62 | 6318.34
10 | 030502010002 | 24口光配线架 | [项目特征] 1.名称:24口光配线架 2.规格:2U 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 1 |  | 1291.93 | 1291.93
11 | 030502010003 | 50对110配线架 | [项目特征] 1.名称:50对110配线架 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 1 |  | 249.16 | 249.16
12 | 030502017001 | 理线器1U | [项目特征] 1.名称:理线器1U 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 7 |  | 47.62 | 333.34
13 | 030502009004 | 6类4对非屏蔽跳线 | [项目特征] 1.名称:6类4对非屏蔽跳线 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 7 |  | 19.14 | 133.98
本页小计 | [7 empty] | 8326.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030502009005 | 光纤跳线LC-LC双工 | [项目特征] 1.名称:光纤跳线LC-LC双工 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 7 |  | 71.96 | 503.72
15 | 031101024001 | 24芯单模光纤 | [项目特征] 1.名称、类别:24芯单模光纤 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.放绑 2.编扎、焊(绕、卡)接 3.试通 | m | 70 |  | 5.26 | 368.2
16 | 031101024002 | 50对大对数电缆 | [项目特征] 1.名称、类别:50对大对数电缆 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.放绑 2.编扎、焊(绕、卡)接 3.试通 | m | 70 |  | 9.5 | 665
17 | 030404017042 | UPS电源配电箱 | [项目特征] 1.名称:UPS电源配电箱 2.其他:含元器件，满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1167.31 | 1167.31
本页小计 | [7 empty] | 2704.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 031101007001 | 不间断电源设备 | [项目特征] 1.规格:16节100AH蓄电池 2.型号:10KVA 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.测试 | 套 | 1 |  | 30910.7 | 30910.7
19 | 030411004017 | 配线WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:满足设计及规范要求 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:管内 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.1.配线 | m | 200 |  | 1.54 | 308
视频安防监控系统
1 | 030501012004 | 24口监控交换机POE供电 | [项目特征] 1.名称:24口监控交换机POE供电 2.参数:最大可用端口≥28个，配置10/100/1000M以太网端口≥24，SFP千兆光接口≥4个，复用电口≥2个，支持POE+远程供电，POE同时可供电端口数≥24个 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 5 |  | 3682.87 | 18414.35
本页小计 | [7 empty] | 49633.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030411001019 | 配管PVC20 明敷 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 137.56 |  | 5.86 | 806.1
3 | 030411001020 | 配管KBG25 | [项目特征] 1.名称:配管KBG25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 691.02 |  | 7.45 | 5148.1
4 | 040205020001 | 高清红外网络高速球型摄像机 | [项目特征] 1.类型:高清红外网络高速球型摄像机 2.规格、型号:31倍光变室外200万像素带红外 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 6 |  | 4380.88 | 26285.28
本页小计 | [7 empty] | 32239.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030507008001 | 高清红外网络枪式摄像机 | [项目特征] 1.名称:高清红外网络枪式摄像机 2.类别:200万像素带红外 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 54 |  | 908.91 | 49081.14
6 | 030502005004 | Cat6.UTP.4P | [项目特征] 1.名称:Cat6.UTP.4P 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 2800.87 |  | 2.05 | 5741.78
7 | 030502005005 | 6类非屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:6类非屏蔽网线 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 2800.87 |  | 2.05 | 5741.78
8 | 030411006004 | 过度盒 | [项目特征] 1.名称:过度盒 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 54 |  | 5.77 | 311.58
9 | 030411006005 | 监控电源防水盒 | [项目特征] 1.名称:监控电源防水盒 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 6 |  | 15.1 | 90.6
本页小计 | [7 empty] | 60966.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030501004001 | 硬盘（4TB监控级) | [项目特征] 1.名称:硬盘 2.规格:4TB监控级 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 14 |  | 1191.81 | 16685.34
11 | 030506008001 | 监控系统调试 | [项目特征] 1.名称:监控系统调试 [工作内容] 1.设备连接构成系统 2.调试 3.达到相应系统设计标准 4.实现相应系统设计功能 | 系统 | 1 |  | 535.77 | 535.77
无线AP系统
1 | 030502005006 | 6类非屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:6类非屏蔽网线 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 1295.52 |  | 2.05 | 2655.82
本页小计 | [7 empty] | 19876.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030502012003 | 无线AP | [项目特征] 1.名称:无线AP 2.类别:支持标准的802.11ac wave2协议，采用双路双频设计。内置全向天线，支持POE供电。为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据 3.规格:接入用户不小于256户 4.安装方式:吸顶安装 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 33 |  | 97.29 | 3210.57
3 | 030501017004 | 无线网络优化系统 | [项目特征] 1.名称:无线网络优化系统 2.要求:专用无线网络优化系统，非网管软件内置功能，基于B/S架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问，支持云端部署和本地部署等。 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 1292.52 | 1292.52
公共广播系统
本页小计 | [7 empty] | 4503.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031101043001 | IP终端T-77120 | [项目特征] 1.名称:IP终端 2.规格:T-77120 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调测 | 套 | 1 |  | 2858.27 | 2858.27
2 | 031101043002 | IP终端T-77500 | [项目特征] 1.名称:IP终端 2.规格:T-77500 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调测 | 套 | 1 |  | 3325.44 | 3325.44
3 | 031101043003 | IP终端T-7705A | [项目特征] 1.名称:IP终端 2.规格:T-7705A 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调测 | 套 | 8 |  | 1378.88 | 11031.04
4 | 050307003001 | 定阻音箱（室内壁挂音柱10W） | [项目特征] 1.名称:定阻音箱 2.型号:T-301R，室内壁挂音柱10W 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.胎模制作、安装 2.铁丝网制作、安装 3.砂浆制作、运输 4.喷水泥漆 5.埋置仿石音箱 | 个 | 16 |  | 126.21 | 2019.36
本页小计 | [7 empty] | 19234.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004018 | 配线WDZC-RVVP-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:WDZC-RVVP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 782.85 |  | 1.3 | 1017.71
6 | 030502005007 | 6类非屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:6类非屏蔽网线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 411 |  | 2.05 | 842.55
7 | 050307003002 | 壁挂喇叭（功率10W） | [项目特征] 1.名称:壁挂喇叭 2.型号:（功率10W） 3.安装:距地2.3m壁装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.胎模制作、安装 2.铁丝网制作、安装 3.砂浆制作、运输 4.喷水泥漆 5.埋置仿石音箱 | 个 | 35 |  | 100.23 | 3508.05
本页小计 | [7 empty] | 5368.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 050307003003 | 壁挂喇叭（功率45W） | [项目特征] 1.名称:壁挂喇叭 2.型号:（功率45W） 3.安装:距地2.3m壁装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.胎模制作、安装 2.铁丝网制作、安装 3.砂浆制作、运输 4.喷水泥漆 5.埋置仿石音箱 | 个 | 3 |  | 415.57 | 1246.71
9 | 030507009001 | 广播服务器 | [项目特征] 1.名称:广播服务器 2.要求:要求服务器的CPU配置不低于双核双线程/1.6GHz，内存配置不低于DDR32G，内存最大扩展至16G，硬盘≥64G，M-SATA固态硬盘。支持宽电源：AC 100-240V 电源功耗≤250W 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  | 18834.37 | 18834.37
10 | 030501017005 | 广播软件 | [项目特征] 1.名称:广播软件 2.要求:系统包括语文教材同步等课程，以及故事、音乐等内容。支持学习上传本校资源内容，支持通过手机进行随时播放等功能。 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 18 |  | 2522.74 | 45409.32
本页小计 | [7 empty] | 65490.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030501017006 | 数字化IP网络广播客户端管理系统 | [项目特征] 1.名称:数字化IP网络广播客户端管理系统 2.要求:提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫，一键对讲，一键求助，一键报警等通话模式，支持自动接听，手动接听，支持自定义接听提示语。 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 1292.52 | 1292.52
12 | 030904009001 | IP网络听学主机 | [项目特征] 1.名称:IP网络听学主机 2.规格:采用工业级工控机机箱设计，具有≥71.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸监控屏，支持1920*1080分辨率，服务器要求运载WINDOWS 2008操作系统 3.其他:含数字化IP网络广播客户端管理系统软件以及广播软件，其他满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1 |  | 2939.77 | 2939.77
本页小计 | [7 empty] | 4232.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 40 页 共 40 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030506005002 | 广播系统调试 | [项目特征] 1.名称:广播系统调试 2.要求:满足设计要求 [工作内容] 1.设备连接构成系统 2.试听、调试 3.系统试运行 4.公共广播达到语言清晰度及相应声学特性指标 | 系统 | 1 |  | 5970.2 | 5970.2
本页小计 | [7 empty] | 5970.2
合 计 | [7 empty] | 1150893.61

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 2084.33
1 | 03B005 | 投标人认为应该增加的其他措施 | [项目特征] 1.其他措施技术要求:投标人认为应该增加的其他措施 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
2 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:满足规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 2084.33 | 2084.33
本页小计 | [7 empty] | 2084.33
合 计 | [7 empty] | 2084.33

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 12.93 | 6442.6
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 19.45 | 9691.31
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 2.14 | 1066.29
合 计 |  |  |  |  | 17200.2
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 8968.82
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 118858.02
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 106123.23
5.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 12734.79
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 127826.84