## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：小区车辆管理系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 47618.24
1.1 | C安装工程 | 47618.24
2 | 措施项目费 | 1843.24
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 866.78
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 896.26 |  | －
5 | 税金 | 5076.06 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 55,433.80
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：小区车辆管理系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 226.1
2 | 施工组织措施项目 | 1617.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 866.78
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 106.55
措施项目费合计=1+2 |  | 1843.24

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：小区车辆管理系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 040205020001 | 嵌入式车辆抓拍高清网络摄像机 | [项目特征] 1.类型:嵌入式车辆抓拍高清网络摄像机 2.防护罩要求:含防护罩安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 2 |  | 1048.28 | 2096.56
2 | 030501002001 | 收费电脑 | [项目特征] 1.名称:收费电脑 2.规格:4核英特尔芯片、16G内存、500G硬盘、20寸液晶显示器 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 3360.23 | 3360.23
3 | 030501012001 | 交换机 | [项目特征] 1.名称:交换机 2.规格:8口百兆 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 965.21 | 965.21
4 | 030502005001 | 超五类网线 | [项目特征] 1.名称:超五类网线 2.规格:UTP-5E 3.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 100 |  | 3.77 | 377
本页小计 | [7 empty] | 6799
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：小区车辆管理系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030408001001 | 电源钱 | [项目特征] 1.名称:电源钱 2.型号:RVV 3.规格:2*1.0mm2 4.敷设方式、部位:穿管 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 100 |  | 2.81 | 281
6 | 030408003001 | 线管PC20 | [项目特征] 1.名称:PVC管 2.材质:PC20 3.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 40 |  | 8.71 | 348.4
7 | 030501017001 | 收费软件 | [项目特征] 1.名称:收费软件 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 |  | 2481.78 | 2481.78
8 | 040205010001 | 地感线圈（两路） | [项目特征] 1.类型:采用地感专用防腐线，具有耐磨、耐腐蚀等特点。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 |  | 746.18 | 2984.72
9 | 030506004001 | 语言系统设备 | [项目特征] 1.名称:语言系统设备 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 3839.72 | 3839.72
本页小计 | [7 empty] | 9935.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：小区车辆管理系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 080703004001 | 出入口显示屏 | [项目特征] 1.名称:出口显示屏 2.规格:专业外观设计，采用高亮度LED，强光下依然清晰可见。内置国标字库，使用方便。TCP/IP或RS485通信协议，方便施工，控制简单。 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.镶框 3.本体安装、调试 4.接地 5.连接 6.防护 7.补刷油漆 8.标识 9.运输 | 套 | 2 |  | 3342.86 | 6685.72
11 | 031001001001 | 摄像机固定立杆 | [项目特征] 1.名称:摄像机固定立杆 2.规格:高1.2米，采用直径60mm的镀锌钢管制作，壁厚足2.5mm [工作内容] 1.本体安装 | 根 | 2 |  | 197.9 | 395.8
12 | 080906004001 | 工业级直流电源 | [项目特征] 1.名称:工业级直流电源 2.规格:集成在道闸内，给停车系统集中供电，方便安装 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 2 |  | 202.64 | 405.28
本页小计 | [7 empty] | 7486.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：小区车辆管理系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030507006003 | 道闸手动控制器 | [项目特征] 1.名称:道闸手动控制器 2.类别:出入口手动控制道闸起落杆设备 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 337.51 | 675.02
14 | 030507006002 | 出入口道闸控制设备 | [项目特征] 1.名称:出入口道闸控制设备 2.规格:配杆 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2 |  | 4239.03 | 8478.06
15 | 040205011001 | 岗亭 | [项目特征] 1.类型:岗亭 2.规格:1200×1500×2000 3.材质:不锈钢 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 9520.42 | 9520.42
16 | 031102007001 | 耦合器 | [项目特征] 1.种类:耦合器 2.型号:SC [工作内容] 1.安装 2.调测 | 个 | 16 |  | 7.66 | 122.56
17 | 030502016001 | 尾纤 | [项目特征] 1.名称:尾纤 2.规格:单模 SC 3.安装方式:详设计 [工程内容] 1.接续 2.测试 | 根 | 16 |  | 39.19 | 627.04
本页小计 | [7 empty] | 19423.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：小区车辆管理系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030502009001 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.名称:光纤跳线 2.规格:单模SC-SC [工程内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 2 |  | 28.71 | 57.42
19 | 031103008001 | 光纤 | [项目特征] 1.规格、型号:8芯 2.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.测量 2.敷设 | m | 643 |  | 3.22 | 2070.46
20 | 030501010001 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.类别:百兆单模 [工程内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 |  | 369.78 | 1479.12
21 | 030502015001 | 光缆终端盒 | [项目特征] 1.光缆芯数:8口 [工程内容] 1.接续 2.测试 | 个 | 4 |  | 91.68 | 366.72
本页小计 | [7 empty] | 3973.72
合 计 | [7 empty] | 47618.24

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：小区车辆管理系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 226.1
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 226.1 | 226.1
本页小计 | [7 empty] | 226.1
合 计 | [7 empty] | 226.1

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：小区车辆管理系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 12.93 | 643.81
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 866.78
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 2.14 | 106.55
合 计 |  |  |  |  | 1617.14
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：小区车辆管理系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：小区车辆管理系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 896.26
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5076.06
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4532.2
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 543.86
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 5972.32