## 清单
工程预算表
工程名称：歌乐忠魂·渣滓洞沉浸式研学营地EPC项目电力增容专业分包
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 人工费（元） |  | 材料费（元） |  | 机械费（元）
[7 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 主材合价 | 单价 | 合价
1 | CD0121 | 欧式箱式变电站安装(变压器容量 kV·A以下) 1000 | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CD1306 | 汽车运输 塔材 运输 | t·km | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | CD1307 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CD0787 C*0 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 50 材料*0 | 100m | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | CD0949 C*0 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头10kV以下(截面积 mm2) 50 材料*0 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CD0961 C*0 | 室外热(冷)缩铜芯电力电缆头10kV(截面积 mm2) 50 材料*0 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CD0789 R*1.1 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 120 人工*1.1 | 100m | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CD0787 R*1.1 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 50 人工*1.1 | 100m | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CD0963 | 室外热(冷)缩铜芯电力电缆头10kV(截面积 mm2) 120  | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CD0951 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头10kV以下(截面积 mm2) 120  | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CD0949 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头10kV以下(截面积 mm2) 50 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CD1271 | 配电设备安装 断路器 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CD1287 | 接地环及绝缘护罩安装 接地环 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CD1270 | 配电设备安装 隔离开关 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CD1273 | 配电设备安装 避雷器 10kV | 组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | CD1282 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CD1269 | 配电设备安装 跌落式熔断器 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | CD1185 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 | 组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CD1174 | 电线杆高空接地引下线安装 | 根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | CD1205 | 绝缘子安装 普通绝缘子 | 只 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PL7-3 | 交流耐压 | 回路 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PL7-4 | 电阻比试验 | 回路 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PL7-5 | 局放试验 | 回路 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | CD2333 | 10kV输电线路 整套启动调试  | 条 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CD2329 | 组合型成套箱式变电站 整套启动调试  | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CD2228 *1.12 | 10kV以下电力变压器系统调试(容量kV·A以下) 800 调试带负荷调压装置的电力变压器 单价*1.12 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | CD2246 | 保护装置系统调试 变压器保护 | 套(台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | CD2235 | 组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量(kV·A以下) 1000  | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | CD2274 | 接地装置调试 接地网  | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | CD2314 | "五防"系统调试 变电站  | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | CD2241 | 送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带断路器  | 系统 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | CD2239 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电 综合 | 系统 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | CD2240 | 送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带负荷隔离开关  | 系统 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | CD2248 | 保护装置系统调试 线路保护  | 套(台) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | CD2249 | 保护装置系统调试 小电流接地保护 | 套(台) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | CD2269 | 母线系统调试(kV以下) 1 | 段 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | CD2270 | 母线系统调试(kV以下) 10 | 段 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CD2275 | 电抗器调试 干式 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | CD2336 | 特殊项目测试与性能验收试验 无功补偿装置投入试验 | 三相组 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合 计 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 封面
歌乐忠魂·渣滓洞沉浸式研学营地EPC项目电力增容 工程专业分包
竞争性比选最高限价
招标限价（税前造价） | (小写): | 795779.38
| (大写): | 795779.38
其中:安全文明施工费 | (小写): | 7741.28
| (大写): | 7741.28
编 制 人：
定价小组成员：
定价小组组长：
时间： 年 月 日

## 限价
工程预算表
工程名称：歌乐忠魂·渣滓洞沉浸式研学营地EPC项目电力增容专业分包
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 人工费（元） |  | 材料费（元） |  | 机械费（元）
[7 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 主材合价 | 单价 | 合价
1 | CD0121 | 欧式箱式变电站安装(变压器容量 kV·A以下) 1000 | 座 | 1 | 442485.24 | 442485.24 | 760.63 | 760.63 | 440350.39 | 440350.39 | 412.23 | 412.23
2 | CD1306 | 汽车运输 塔材 运输 | t·km | 750 | 2.49 | 1867.5 | 0.5 | 375 |  |  | 1.21 | 907.5
3 | CD1307 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 15 | 115.92 | 1738.8 | 11.5 | 172.5 | 1.29 | 19.35 | 76.01 | 1140.15
4 | CD0787 C*0 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 50 材料*0 | 100m | 0.3 | 1016.82 | 305.05 | 515.88 | 154.76 |  |  | 88.32 | 26.5
5 | CD0949 C*0 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头10kV以下(截面积 mm2) 50 材料*0 | 个 | 1 | 126.57 | 126.57 | 71.75 | 71.75
6 | CD0961 C*0 | 室外热(冷)缩铜芯电力电缆头10kV(截面积 mm2) 50 材料*0 | 个 | 1 | 291.51 | 291.51 | 165.25 | 165.25
7 | CD0789 R*1.1 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 120 人工*1.1 | 100m | 1.2 | 34981.86 | 41978.23 | 959.48 | 1151.38 | 32981.83 | 33013.2 | 237.9 | 285.48
8 | CD0787 R*1.1 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 50 人工*1.1 | 100m | 0.9 | 20403.57 | 18363.21 | 567.47 | 510.72 | 19285.26 | 19275.73 | 88.32 | 79.49
9 | CD0963 | 室外热(冷)缩铜芯电力电缆头10kV(截面积 mm2) 120  | 个 | 1 | 2703.16 | 2703.16 | 209.5 | 209.5 | 2333.59 | 2333.59
10 | CD0951 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头10kV以下(截面积 mm2) 120  | 个 | 1 | 2012.26 | 2012.26 | 93.75 | 93.75 | 1846.88 | 1846.88
11 | CD0949 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头10kV以下(截面积 mm2) 50 | 个 | 2 | 1423.35 | 2846.7 | 71.75 | 143.5 | 1296.78 | 1369.56
12 | CD1271 | 配电设备安装 断路器 | 台 | 1 | 31040.32 | 31040.32 | 424.38 | 424.38 | 29834.17 | 29834.17 | 387.03 | 387.03
13 | CD1287 | 接地环及绝缘护罩安装 接地环 | 组 | 1 | 18.74 | 18.74 | 8.88 | 8.88 | 0.97 | 0.97 | 1.65 | 1.65
14 | CD1270 | 配电设备安装 隔离开关 | 组 | 1 | 6512.22 | 6512.22 | 219.38 | 219.38 | 6030.48 | 6030.48 | 84.58 | 84.58
15 | CD1273 | 配电设备安装 避雷器 10kV | 组 | 2 | 1643.48 | 3286.96 | 164.38 | 328.76 | 1227.23 | 1254.46 | 119.28 | 238.56
16 | CD1282 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 1 | 2407.62 | 2407.62 | 3.75 | 3.75 | 2400.58 | 2400.58 | 0.33 | 0.33
17 | CD1269 | 配电设备安装 跌落式熔断器 | 组 | 1 | 2640.21 | 2640.21 | 54.5 | 54.5 | 2526.39 | 2526.39 | 9.21 | 9.21
18 | CD1185 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 | 组 | 2 | 32.93 | 65.86 | 14.63 | 29.26 | 2.26 | 4.52 | 3.29 | 6.58
19 | CD1174 | 电线杆高空接地引下线安装 | 根 | 1 | 3056.56 | 3056.56 | 14.63 | 14.63 | 3007.7 | 3007.7 | 15.46 | 15.46
20 | CD1205 | 绝缘子安装 普通绝缘子 | 只 | 3 | 4.85 | 14.55 | 2.25 | 6.75 | 0.1 | 0.3 | 0.69 | 2.07
21 | PL7-3 | 交流耐压 | 回路 | 2 | 2128.32 | 4256.64 | 219.08 | 438.16 | 359.93 | 719.86 | 1399.47 | 2798.94
22 | PL7-4 | 电阻比试验 | 回路 | 2 | 244.94 | 489.88 | 78 | 156 |  |  | 113.59 | 227.18
23 | PL7-5 | 局放试验 | 回路 | 2 | 4444.97 | 8889.94 | 292.15 | 584.3 | 359.93 | 719.86 | 3593.06 | 7186.12
24 | CD2333 | 10kV输电线路 整套启动调试  | 条 | 2 | 1510.35 | 3020.7 | 393 | 786 | 634.36 | 1268.72 | 158.02 | 316.04
25 | CD2329 | 组合型成套箱式变电站 整套启动调试  | 座 | 1 | 1050.97 | 1050.97 | 562.25 | 562.25 | 11.58 | 11.58 | 47.58 | 47.58
26 | CD2228 *1.12 | 10kV以下电力变压器系统调试(容量kV·A以下) 800 调试带负荷调压装置的电力变压器 单价*1.12 | 系统 | 1 | 2079.03 | 2079.03 | 888.03 | 888.03 | 11.74 | 11.74 | 500.81 | 500.81
27 | CD2246 | 保护装置系统调试 变压器保护 | 套(台) | 1 | 2139.6 | 2139.6 | 576 | 576 | 34.9 | 34.9 | 1088.63 | 1088.63
28 | CD2235 | 组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量(kV·A以下) 1000  | 座 | 1 | 4029.38 | 4029.38 | 1393.63 | 1393.63 | 10.89 | 10.89 | 1560.13 | 1560.13
29 | CD2274 | 接地装置调试 接地网  | 系统 | 1 | 1240.98 | 1240.98 | 683.25 | 683.25 | 21.67 | 21.67 | 14.05 | 14.05
30 | CD2314 | "五防"系统调试 变电站  | 座 | 1 | 1057.13 | 1057.13 | 393 | 393 | 11.47 | 11.47 | 352.41 | 352.41
31 | CD2241 | 送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带断路器  | 系统 | 3 | 1581.47 | 4744.41 | 562.25 | 1686.75 | 5.63 | 16.89 | 584.03 | 1752.09
32 | CD2239 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电 综合 | 系统 | 6 | 449.95 | 2699.7 | 231.13 | 1386.78 | 1.88 | 11.28 | 40.36 | 242.16
33 | CD2240 | 送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带负荷隔离开关  | 系统 | 2 | 826.37 | 1652.74 | 399.75 | 799.5 | 5.63 | 11.26 | 115.59 | 231.18
34 | CD2248 | 保护装置系统调试 线路保护  | 套(台) | 3 | 2265.08 | 6795.24 | 609.75 | 1829.25 | 36.95 | 110.85 | 1152.54 | 3457.62
35 | CD2249 | 保护装置系统调试 小电流接地保护 | 套(台) | 2 | 1509.76 | 3019.52 | 406.38 | 812.76 | 24.63 | 49.26 | 768.27 | 1536.54
36 | CD2269 | 母线系统调试(kV以下) 1 | 段 | 1 | 411.2 | 411.2 | 162.38 | 162.38 | 1.3 | 1.3 | 123.46 | 123.46
37 | CD2270 | 母线系统调试(kV以下) 10 | 段 | 1 | 1625.89 | 1625.89 | 474.75 | 474.75 | 0.93 | 0.93 | 787.51 | 787.51
38 | CD2275 | 电抗器调试 干式 | 组 | 1 | 1415.9 | 1415.9 | 699.63 | 699.63 | 4.68 | 4.68 | 177.07 | 177.07
39 | CD2336 | 特殊项目测试与性能验收试验 无功补偿装置投入试验 | 三相组 | 8 | 2406.43 | 19251.44 | 1179.13 | 9433.04 | 105.2 | 841.6 | 221.24 | 1769.92
|  | 合 计 |  |  |  | 633631.56 |  | 28644.49 |  | 547127.01 |  | 27766.26

## 按实计算费用表
按实计算费用表
工程名称：歌乐忠魂·渣滓洞沉浸式研学营地EPC项目电力增容专业分包 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
144000
| 箱变基础 |  | 座 | 1 | 33000 |  | 33000
| 工作井 |  | 座 | 6 | 5500 |  | 33000
| K4孔排管 |  | 米 | 100 | 780 |  | 78000
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 144000

## 工程取费表
工程取费表
工程名称：歌乐忠魂·渣滓洞沉浸式研学营地EPC项目电力增容专业分包
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率（%） | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  | 633631.56
2 | 措施项目费 | 措施项目合计 |  | 12991.81
2.1 | 技术措施项目费 | 技术措施项目合计
2.2 | 组织措施项目费 | 组织措施项目合计 |  | 12991.81
其中 | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 |  | 7741.28
3 | 其他项目费 | 独立费 |  | 144000
4 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 | 5156.01
5 | 税金 | 增值税+附加税+环境保护税 |  | 71620.14
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 71620.14
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 |  |  |  | 按实计算
6 | 税前造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 795779.38
7 | 合 价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 |  | 867399.52