## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030411001018 | 配管PC100 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC100 4.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 410.77
2 | 030411001019 | 配管PC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC40 4.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 751.54
3 | 030404017001 | 景观照明配电箱 AL-JG | [项目特征] 1.名称:景观照明配电箱 AL-JG [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
4 | 030411004001 | 配线YJV-0.6/1kV-3x4 | [项目特征] 1.型号:YJV-0.6/1kV-3x4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 4123.44
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001020 | 配管PVC25 | [项目特征] 1.名称:配管PVC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1150.88
6 | 030411001021 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管PVC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 191.41
7 | 030411004002 | 配线BYJ-0.45/0.75kV-3x2.5 | [项目特征] 1.型号:BYJ-0.45/0.75kV-3x2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 574.23
8 | 030412005001 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED,1x16W,~220V 3.规格:效率=80%%%,4000K,2200lm,Ra≥80 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030412005002 | 射灯 | [项目特征] 1.名称:射灯 2.型号:LED,1x16W,~220V 3.规格:效率=80%%%,4000K,2200lm,Ra≥80 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14
10 | 030412005003 | 庭院灯 | [项目特征] 1.名称:庭院灯 2.型号:LED,1x16W,~220V 3.规格:效率=80%%%,4000K,2200lm,Ra≥80,H=3.5M [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 52
11 | 040504001001 | 手孔井 | [项目特征] 1.基础材质及厚度:C20商品混凝土600mm厚 2.井身砌筑材料品种:C20商品混凝土 3.勾缝:满足设计及规范要求 4.井盖、井圈材质及规格:高分子成品草坪井盖 5.防渗、防水要求:按设计图纸要求 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝 4.盖板安装 | 座 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404017002 | 应急照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:应急照明配电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
13 | 030411001022 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 482.69
14 | 030411004003 | 配线WDZCN-BYJ-2*2.5 | [项目特征] 1.型号:WDZCN-BYJ-2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 992.06
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030412001001 | A型自带蓄电池的应急灯 | [项目特征] 1.名称:A型自带蓄电池的应急灯 2.型号:LED,1x5W,DC36V,灯具防护等级:IP30 3.规格:自带蓄电池,应急持续点亮时间≥35min,消防应急灯具初装应急时间应满足验收要求,灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间不应少35min。 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 13
16 | 030412001002 | A型自带蓄电池单向疏散标志灯 | [项目特征] 1.名称:A型自带蓄电池单向疏散标志灯 2.型号:LED,1x1W,DC36V,灯具防护等级:IP30 3.规格:自带蓄电池,应急持续点亮时间≥35min,消防应急灯具初装应急时间应满足验收要求,灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间不应少35min。 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030412001003 | A型自带蓄电池安全出口标志 | [项目特征] 1.名称:A型自带蓄电池安全出口标志 2.型号:LED,1x1W,DC36V,灯具防护等级:IP30 3.规格:自带蓄电池,应急持续点亮时间≥35min,消防应急灯具初装应急时间应满足验收要求,灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间不应少35min。 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计